Szablon sporządzania audytu energetycznego dla budynków użyteczności publicznej podlegających modernizacji energetycznej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

– załącznik do wniosku o dofinansowanie

Lipiec 2024 r.

Spis treści

- Wstęp3

- Karta audytu5

- Wykaz załączników30

- Zestawienia zbiorcze31

- Wstęp

Niniejszy dokument stanowi szablon do przygotowywania audytów dla budynków planowanych do termomodernizacji w ramach w ramach:

- Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla środowiska, cel szczegółowy 2i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- Priorytetu 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej.

Opracowanie to dotyczy przede wszystkim ujednolicenia wyników otrzymanych w ramach:

- Audytu energetycznego lub audytu efektywności energetycznej,

- Efektu ekologicznego, kryteriów i wskaźników  – w kontekście wymogów stawianych projektom.

Przygotowany został również drugi dokument pn. Wytyczne dla projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków finansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Ale jest to dokument mający charakter informacyjny, znacznie wykraczający poza szablon wypełniania audytu. W dokumencie tym przedstawione zostały:

- różne rozwiązania mogące zaistnieć w zależności od planowanego zakresu rzeczowego projektu i adekwatny do nich sposób postępowania (np. zasady opracowania audytu energetyczny dla lokalnego źródła ciepła, dla modernizacji oświetlenia, zastosowania odnawialnych źródeł energii itp.)

- charakterystyki różnych potencjalnych źródeł energii mogących pojawić się w projektach

- podstawy prawne wymagane do opracowywania audytów

- źródła danych do obliczania emisji zanieczyszczeń

- Najważniejsze informacje istotne na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie

- Wyniki audytu energetycznego przedstawia się zgodnie z szablonem przyjętym w niniejszym dokumencie.

- Szablon wypełniony w oparciu o audyt energetyczny lub audyt efektywności energetycznej jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie i powinien być opracowany dla każdego budynku będącego elementem projektu. W przypadku projektów kompleksowych w ramach, których modernizacji energetycznej podlega kilka budynków audyt jest opracowywany dla każdego z nich.

Ponadto w przypadku gdy budynki te są zasilane z jednego lokalnego źródła energii poprzez sieć ciepłowniczą w przypadku modernizacji tego lokalnego źródła energii i sieci ciepłowniczej należy przeprowadzić osobno audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła (wg opisu przygotowanego w Wytycznych w pkt. 2.3 Audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła) i audyt energetyczny sieci ciepłowniczej (wg opisu przygotowanego w Wytycznych w pkt 2.4 Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej).

Dodatkowo dla tego rodzaju projektów Wnioskodawca załącza do wniosku o dofinansowanie zestawienie zbiorcze z wyników opracowanych audytów.

- Wynik audytu energetycznego narzuca na wnioskodawcę obowiązek realizacji w projekcie pełnego zakresu rzeczowego ujętego w wybranym w audycie optymalnym wariancie dla przedsięwzięcia.

- Podczas opracowywania audytu należy mieć na uwadze, liczne wymogi stawiane projektom z zakresu modernizacji energetycznej budynków ujęte w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (SzOP FEM 2021-2027) (np. warunki dostępowe, wskaźniki produktu i rezultatu).

- Zapisy SzOP FEM 2021-2027 należy interpretować w ten sposób, że wymagana „redukcja energii pierwotnej na poziomie nie niższym niż 30% (z wyjątkiem budynków zabytkowych): dotyczy energii pierwotnej nieodnawialnej. Jak wynika z tej interpretacji każde zastosowanie odnawialnych źródeł energii zmniejsza udział energii pierwotnej nieodnawialnej w budynku lub rozpatrywanej we wniosku grupie budynków, zatem przyczynia się do uzyskania wymaganej redukcji energii (pierwotnej nieodnawialnej) na poziomie min. 30%.

- Preferowane będą przedsięwzięcia o najwyższej efektywności kosztowej i oszczędności energii w oparciu o przyjęty minimalny próg oszczędności energii pierwotnej na poziomie nie niższym niż 30% (z wyjątkiem budynków zabytkowych).

Efekt ekologiczny:

Zasady obliczania redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery przedstawiono szczegółowo w Wytycznych w rozdziale 6, podrozdziale 6.1 (Obliczanie emisji CO2). To podejście powinno być przyjęte podczas wyliczania wartości redukcji emisji dla budynku w projekcie.

Wskaźniki produktu i rezultatu:

W ramach zestawienia podsumowującego przygotowane zostały tabele w których należy wypełnić wartości wyliczone w ramach audytu dla budynku i które równocześnie będą wskaźnikami rezultatu wymaganymi do wykazania we wniosku o dofinansowanie.

Budynki zabytkowe

Jeżeli budynek jest wpisany do rejestru zabytków nalży posiadać opinię właściwego konserwatora zabytków, z której będzie wynikało, jaki zakres termomodernizacji jest przez niego dopuszczony, a które działania wykluczył. Oznacza to, że w przypadku budynku zabytkowego wykonanie audytu energetycznego musi być poprzedzone uzgodnieniami z konserwatorem zabytków zakończonymi wydaniem przez niego pisemnej opinii dot. planowanej termomodernizacji.

- Karta audytu - przykładowa

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

| Dane budynku |  | Nazwa jednostki: Nazwa budynku: Adres: ulica: kod pocztowy: miejscowość: gmina: powiat: województwo: małopolskie |
| --- | --- | --- |

Data,………………………….

| TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Dane identyfikacyjne budynku |  |  |  |  |
| 1.1 Rodzaj budynku |  |  |  |  | 1.2 Rok budowy |  |
| 1.3 Inwestor (nazwa, nazwisko i imię, adres do korespondencji telefon/fax) |  |  |  |  | 1.4 Adres budynku ul. kod miejscowość powiat: województwo: małopolskie |  |
| 2. Nazwa, REGON, adres podmiotu wykonującego audyt |  |  |  |  |  |  |
| 3. Imię i nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, kwalifikacje zawodowe, podpis |  |  |  |  |  |  |
| 4. Współautorzy audytu: imiona i nazwiska, zakres prac przy opracowaniu |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko |  |  | Zakres udziału w opracowaniu audytu |  |  |
| Miejscowość: |  |  |  | Data wykonania audytu: |  |  |
| 5. Spis treści str. |  |  |  |  |  |  |

| TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Dane ogólne |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| 1. | Konstrukcja/technologia budynku |  |  |
| 2. | Liczba kondygnacji |  |  |
| 3. | Kubatura części ogrzewanej [m3] |  |  |
| 4. | Powierzchnia użytkowa budynku [m2] |  |  |
| 5. | Powierzchnia użytkowa służąca celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej [m2] |  |  |
| 6. | Wskaźnik udziału powierzchni (poz. 5) / (poz. 4) [%] |  |  |
| 7. | Liczba lokali mieszkalnych |  |  |
| 8. | Liczba osób użytkujących budynek |  |  |
| 9. | Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |
| 10. | Rodzaj systemu grzewczego budynku |  |  |
| 11. | Współczynnik A/V [1/m] |  |  |
| 12. | Powierzchnia budynku netto [m2] |  |  |
| 2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2xK)] |  |  |  |
| 1. | Ściany zewnętrzne |  |  |
| 2. | Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami |  |  |
| 3. | Strop nad piwnicą |  |  |
| 4. | Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych |  |  |
| 5. | Okna, drzwi balkonowe |  |  |
| 6. | Drzwi zewnętrzne/bramy |  |  |
| 7. | Inne |  |  |
| 3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu |  |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania [-] |  |  |
| 2. | Sprawność przesyłu [-] |  |  |
| 3. | Sprawność regulacji i wykorzystania [-] |  |  |
| 4. | Sprawność akumulacji [-] |  |  |
| 5. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] |  |  |
| 6. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-] |  |  |
| 4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania [-] |  |  |
| 2. | Sprawność przesyłu [-] |  |  |
| 3. | Sprawność regulacji i wykorzystania [-] |  |  |
| 4. | Sprawność akumulacji [-] |  |  |
| 5. Charakterystyka systemu wentylacji |  |  |  |
| 1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) |  |  |
| 2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza |  |  |
| 3. | Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h] |  |  |
| 4. | Krotność wymian powietrza [1/h] |  |  |
| 6. Charakterystyka energetyczna budynku |  |  |  |
| 1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] |  |  |
| 2. | Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej [kW] |  |  |
| 3. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] |  |  |
| 4. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] |  |  |
| 5. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] |  |  |
| 6. | Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] |  |  |
| 7. | Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] |  |  |
| 8. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] |  |  |
| 9. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] |  |  |
| 10.1) | Udział odnawialnych źródeł energii [%] |  |  |

| 7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku [zł/GJ] |  |  |
| 2. | Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł/(MW m-c)] |  |  |
| 3. | Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej [zł/m3] |  |  |
| 4. | Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc) [zł/(MW m-c)] |  |  |
| 5. | Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej [zł/(m2 m-c)] |  |  |
| 6. | Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] |  |  |
| 7. | Inne [zł] |  |  |
| 8.1 Wskaźniki dla optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |  |  |  |
| 1. | EK – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/(m2∙rok)] |  |  |
| 2. | EP – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m2∙rok)] |  |  |
| 3. | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię [%] |  |  |
| 4. | Zmniejszenie zapotrzebowania na energię [GJ/rok] |  |  |
| 5. | Średnioroczna oszczędność energii finalnej [toe/rok] |  |  |
| 6. | Uniknięta emisja CO2 [t CO2/rok] |  |  |
| 7. | Roczne oszczędności kosztów energii [zł/rok] |  |  |
| 8. | Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji [kW] |  |  |
| 8.2 Charakterystyka ekonomiczna przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |  |  |  |
| 1. | Koszty całkowite przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, bez kosztów, o których mowa w wierszu 2 [zł] | netto | brutto |
| 2. | Koszty zakupu, montażu, budowy albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii [zł] | netto | brutto |
| 3. | Udział kosztów (brutto) zakupu, montażu, budowy albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii w łącznych kosztach (brutto) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii [%] |  |  |
| 4. | Czy inwestorowi przyznano grant OZE: TAK/NIE |  |  |
| 5. | Premia termomodernizacyjna [zł] |  |  |

| TABELA 3. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA BUDYNKU |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Dane ogólne budynku |  |  |
| 1. | Technologia budynku |  |
| 2. | Budynek: - szeregowy - wolnostojący |  |
| 3. | Budynek podpiwniczony |  |
| 4. | Wysokość kondygnacji netto |  |
| 5 | Kubatura budynku |  |
| 6. | Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych |  |
| 7. | Liczba klatek schodowych |  |
| 8. | Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych na poddaszu użytkowym |  |
| 9. | Powierzchnia pomieszczeń chłodzonych |  |
| 3.2 Opis techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych budynku |  |  |

| TABELA 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj danych | jedn. | Dane |
| 1. | Zamówiona moc cieplna na potrzeby C.O. | kW |  |
| 2. | Zamówiona moc cieplna na potrzeby C.W.U. (qcwu) | kW |  |
| 3. | Zapotrzebowanie na moc cieplną na C.O. | kW |  |
| 4. | Zapotrzebowanie na moc cieplną na C.W.U. | kW |  |
| 5. | Zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby wentylacji | kW |  |
| 6. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania | GJ |  |
| 7. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania | GJ |  |
| 8. | Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego | GJ/rok |  |
| 9. | Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące do weryfikacji przyjętych danych do obliczeń bilansu ciepła) | GJ/rok |  |

| 4.1 Charakterystyka techniczna instalacji ogrzewania - stan istniejący |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Rodzaj danych |  | Dane |  |  |  |
| 1. |  | Typ instalacji |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Parametry pracy instalacji |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Przewody w instalacji |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Stan izolacji przewodów |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Rodzaj grzejników |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Osłonięcie grzejników |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Zawory termostatyczne |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Zawory podpionowe |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Odpowietrzenie instalacji |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Naczynie wzbiorcze |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Zabezpieczenie instalacji |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Ogrzewanie liczba dni w tygodniu / liczba godzin na dobę |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Modernizacja instalacji (po roku 1984) |  |  |  |  |  |
| Wartości współczynników sprawności systemu ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła |  |  | ηHg |  |  |
| 17. |  | Średnia sezonowa sprawność przesyłu ciepła |  |  | ηHd |  |  |
| 18. |  | Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania |  |  | ηHe |  |  |
| 19. |  | Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła |  |  | ηHs |  |  |
| 20. |  | Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu |  |  | ηHtot |  |  |
| 21. |  | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia |  |  | wt |  |  |
| 22. |  | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby |  |  | wd |  |  |
| 4.2 Charakterystyka techniczna instalacji ciepłej wody użytkowej - stan istniejący |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Rodzaj danych |  | Dane |  |  |  |
| 1. |  | Rodzaj instalacji ciepłej wody |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Parametry pracy instalacji |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Udział OZE |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Przewody instalacji i ich izolacja |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Cyrkulacja, ograniczenia cyrkulacji |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Zasobnik ciepłej wody (rok, pojemność) |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Opomiarowanie instalacji ciepłej wody (wodomierze) |  |  |  |  |  |

| 4.3 Charakterystyka techniczna węzła cieplnego / kotłowni w budynku - stan istniejący |  |
| --- | --- |

| 4.4 Charakterystyka techniczna systemu wentylacji - stan istniejący |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj danych | Dane |
| 1. | Rodzaj wentylacji |  |
| 2. | Strumień powietrza wentylacyjnego m3/h |  |

| 4.5 Charakterystyka techniczna instalacji oświetlenia - stan istniejący |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena energii elektrycznej | zł/kWh |  |
| 2. | Dane oświetlenia (moce, zestawienie źródeł światła) | -- |  |
| 3. | Powierzchnia pomieszczeń wyposażonych w system wbudowanej instalacji oświetlenia | m2 |  |
| 4. | Średnia moc jednostkowa oświetlenia dla budynku Pn | W/m2 |  |

| TABELA 5. WYKAZ USPRAWNIEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ MODERNIZACYJNYCH WYBRANYCH NA PODSTAWIE OCENY STANU TECHNICZNEGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Charakterystyka stanu istniejącego | Możliwości i sposób poprawy |
| 1. | Przegrody zewnętrzne (ściany, stropodach, dach, ściana piwnicy, podłoga piwnicy, strop nad piwnicą i nad przejazdami) |  |
| 2. | Okna |  |
| 3. | Drzwi |  |
| 4. | System grzewczy |  |
| 5. | Instalacja c.w.u. |  |
| 6. | Wentylacja |  |
| 7. | Oświetlenie |  |
| 8. | Winda |  |

| 6. OKREŚLENIE OPTYMALNEGO WARIANTU MODERNIZACYJNEGO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Do obliczeń przyjęto następujące dane: |  |  |  |  |  |
|  |  | Symbol | Jednostki | przed modernizacją | po modernizacji |
| 1. | Obliczeniowa temperatura zewnętrzna | tzo | 0C |  |  |
| 2. | Temperatura wewnętrzna lokale użytkowe | tw | 0C |  |  |
| 3. | Temperatura wewnętrzna klatka schodowa | tkl | 0C |  |  |
| 4. | Temperatura wewnętrzna piwnice | tpiw | 0C |  |  |
| 5. | Liczba stopniodni ogrzewania przegrody zewnętrzne | Sd | dzień K/rok |  |  |
| 6. | Liczba stopniodni ogrzewania klatka schodowa | Sdkl | dzień K/rok |  |  |
| 7. | Liczba stopniodni ogrzewania piwnica | Sdpiw | dzień K/rok |  |  |
| 8. | Udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na ciepło przed i po modernizacji | x0, x1 | - |  |  |
| 9. | Udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na moc cieplną przed i po modernizacji | yo, y1 | - |  |  |

| 6.1.1 Jednostkowe opłaty za moc zamówiona i zużyte ciepło*) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opłaty przed modernizacją |  | Cena brutto |
| 1. | Opłata zmienna za ciepło (dystrybucja + przesył) zł/GJ |  |
| 2. | Stała opłata miesięczna za moc zamówioną (dystrybucja + przesył) zł/MW m-c |  |
| 3. | Opłata abonamentowa zł/m-c |  |
| Opłaty po modernizacji |  |  |
| 4. | Opłata zmienna za ciepło (dystrybucja + przesył) zł/GJ |  |
| 5. | Stała opłata miesięczna za moc zamówioną (dystrybucja + przesył) zł/MW m-c |  |
| 6. | Opłata abonamentowa zł/m-c |  |

*) jednostkowe opłaty przyjęto wg ….

6.1.2 Inne opłaty i taryfy (kalkulacja kosztów zmiennych i stałych)

| TABELA 7 KARTA ULEPSZEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Określenie optymalnego wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku |  |  |  |  |  | Przegroda (symbol) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ściana zewnętrzna |  |  |  |  |
| Dane do obliczeń - powierzchnia przegrody do obliczania strat ciepła Astrat = m2 - powierzchnia przegrody do obliczania kosztów usprawnienia Akoszt = m2 - liczba stopniodni ogrzewania Sd = dzień K/rok - technologia ocieplenia i wybrany materiał izolacyjny: Rozpatrywane warianty ocieplenia: W1 - o grubości warstwy izolacji, przy której będzie spełniona wymagana maksymalna wartość Ucmax zgodnie z obowiązującymi wymaganiami warunków technicznych W2 i następne - o grubości warstwy izolacji większej niż w wariancie 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  | Jednostki | Warianty |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stan istniejący | W1 |  |  | W2 | W3 | W4 |
| 1. | Grubość dodatkowej warstwy izolacyjnej d |  | m | ----- |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Współczynnik przenikania ciepła przed i po modernizacji Uc |  | W/(m2K) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat przenikania ciepła Q0U, Q1u |  | GJ/rok |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Roczne zapotrzebowanie na moc na pokrycie strat przez przenikanie qoU, q1U |  | MW |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Roczna oszczędność kosztów energii ΔOru |  | zł/rok | ----- |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cena jednostkowa usprawnienia Cjed |  | zł/m2 | ----- |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Koszt realizacji usprawnienia NU |  | zł | ----- |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Prosty czas zwrotu SPBT |  | lat | ----- |  |  |  |  |  |  |
| Podstawa przyjętych wartości Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wybrany wariant: |  | Koszt wariantu: |  |  |  |  | SPBT = lat |  |  |  |

| TABELA 8. KARTA ULEPSZEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH WYMIANY OKIEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Określenie optymalnego wariantu polegającego na wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacyjnego |  |  |  |  |  | Przedsięwzięcie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wymiana okien |  |  |  |  |
| Dane do obliczeń - powierzchnia okien Aok = m2 - projektowy strumień powietrza wentylacyjnego Vnom = m3/h - liczba stopniodni ogrzewania Sd = dzień K/rok - współczynnik przenikania ciepła okien - stan istniejący Uok = W/(m2K) Rozpatrywane warianty usprawnienia: W1 - okna o współczynniku przenikania ciepła Uok zgodnie z obowiązującymi wymaganiami warunków technicznych W2 i następne - okna o lepszych współczynnikach przenikania ciepła Uok niż w wariancie 1 Usprawnienie obejmuje wymianę istniejących okien na okna szczelne, o lepszych współczynnikach U, z wbudowanymi nawiewnikami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jednostki | Stan istnie-jący |  |  | Warianty* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W1 | W2 | W3 |
| 1. | Współczynnik przenikania ciepła okien U |  |  | W/(m2K) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Współczynniki korekcyjne dla wentylacji |  | Cr | --- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cm | --- |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat przez przenikania ciepła Q0 |  |  | GJ/rok |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat Q1 |  |  | GJ/rok |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło Q0u |  |  | GJ/rok |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Roczne zapotrzebowanie na moc q0 |  |  | MW |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Roczne zapotrzebowanie na moc q1 |  |  | MW |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Roczne zapotrzebowanie na moc q0 |  |  | MW |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Roczna oszczędność kosztów energii ΔOru |  |  | zł/rok |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Koszt jednostkowy okien Cjed |  |  | zł/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Koszt wymiany okien Nok |  |  | zł |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Koszt modernizacji wentylacji Nwent |  |  | zł |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Koszt całkowity NU |  |  | zł |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Prosty czas zwrotu SPBT |  |  | lat |  |  |  |  |  |  |
| Podstawa przyjętych wartości Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wybrany wariant: |  | Koszt wariantu: |  |  |  |  | SPBT = lat |  |  |  |

| TABELA 9. KARTA ULEPSZEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH WYMIANY DRZWI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Określenie optymalnego wariantu polegającego na wymianie drzwi oraz poprawie systemu wentylacyjnego |  |  |  |  |  | Przedsięwzięcie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wymiana drzwi |  |  |  |  |
| Dane do obliczeń - powierzchnia drzwi Ad = m2 - projektowy strumień powietrza wentylacyjnego Vnom = m3/h - liczba stopniodni ogrzewania Sd = dzień K/rok - współczynnik przenikania ciepła drzwi - stan istniejący Ud = W/(m2K) Rozpatrywane warianty usprawnienia: W1 - drzwi o współczynniku przenikania ciepła Uok zgodnie z obowiązującymi wymaganiami warunków technicznych W2 i następne - drzwi o lepszych współczynnikach przenikania ciepła Ud niż w wariancie 1 - wymiana istniejących drzwi na drzwi szczelne, o lepszych współczynnikach Ud, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jednostki | Stan istniejący |  |  | Warianty |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W1 | W2 | W3 |
| 1. | Współczynnik przenikania ciepła drzwi U |  |  | W/(m2K) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Współczynniki korekcyjne dla wentylacji |  | Cr | --- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cm | --- |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat przez przenikania ciepła Q0 |  |  | GJ/rok |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat Q1 |  |  | GJ/rok |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło Q0u |  |  | GJ/rok |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Roczne zapotrzebowanie na moc q0 |  |  | MW |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Roczne zapotrzebowanie na moc q1 |  |  | MW |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Roczne zapotrzebowanie na moc q0u |  |  | MW |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Roczna oszczędność kosztów energii ΔOru |  |  | zł/rok |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Koszt jednostkowy drzwi Cjed |  |  | zł/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Koszt wymiany drzwi Nok |  |  | zł |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Koszt modernizacji wentylacji Nwent |  |  | zł |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Koszt całkowity NU |  |  | zł |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Prosty czas zwrotu SPBT |  |  | lat |  |  |  |  |  |  |
| Podstawa przyjętych wartości Nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wybrany wariant: |  | Koszt wariantu: |  |  |  |  | SPBT = lat |  |  |  |

| TABELA 10. KARTA OBLICZENIA MOCY I ENERGII DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwzięcie modernizacyjne prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku |  |  |  |  |
| Zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |  |  |
| System zaopatrzenia w c.w.u. |  | Jednostki | Stan istniejący | Stan po modernizacji |
| 1. | Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody Vw | dm3/m2d |  |  |
| 2. | Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af | m2 |  |  |
| 3. | Obliczeniowa temperatura wody w zaworze θCW | 0C |  |  |
| 4. | Temperatura wody przed podgrzaniem θ0 | 0C |  |  |
| 5. | Współczynnik korekcyjny kR |  |  |  |
| 6. | Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego Qw,nd | kWh/rok |  |  |
| 7. | Średnia roczna sprawność wytwarzania ηWg | --- |  |  |  |
| 8. | Średnia roczna sprawność przesyłu ηWd | --- |  |  |  |
| 9. | Średnia roczna sprawność akumulacji ηWs | --- |  |  |  |
| 10. | Średnia roczna sprawność wykorzystania ηWe | ---- |  |  |  |
| 11. | Średnia roczna sprawność całkowita ηWtot | ---- |  |  |  |
| 12. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło końcowe QKW | kWh/rok |  |  |  |
| 13. |  | GJ/rok |  |  |  |
| 14. | Sumaryczne roczne zapotrzebowanie na ciepło końcowe QKW | kWh/rok |  |  |
| 15. |  | GJ/rok |  |  |
| Zapotrzebowanie na moc na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |  |  |
| 16. | Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW | dm3/os d |  |  |
| 17. | Ilość użytkowników L | osób |  |  |
| 18. | Czas użytkowania c.w.u. τ | godz. |  |  |
| 19. | Średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku Vhśr | m3/h |  |  |
| 20. | Współczynnik godzinowej nierównomierności rozbioru c.w.u. Nh | --- |  |  |
| 21. | Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1 m3 wody QCWjed | kWh/m3 |  |  |
| 22. | Współczynnik akumulacyjności φ | ---- |  |  |
| 23. | Współczynnik redukcji | ----- |  |  |
| 24. | Maksymalna moc na potrzeby c.w.u qCW max. | kW |  |  |
| 25. | Średnia moc na potrzeby c.w.u. qCW śr | kW |  |  |

| TABELA 11. KARTA ULEPSZEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena przedsięwzięcia modernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u. w budynku |  |  |  |  |  |  |
| Dane do obliczeń - stan istniejący - Roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego QKW = GJ/rok - Średnia moc na potrzeby c.w.u. qCW śr = MW Rozpatrywane są następujące usprawnienia instalacji c.w.u. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Jednostki | Stan istniejący |  | Wariant 1 | Wariant 2 |
| 1. | Średnia moc na potrzeby ciepłej wody użytkowej qCW śr | MW |  |  |  |  |
| 2. | Roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego QKW | GJ/rok |  |  |  |  |
| 3. | Roczna opłata zmienna za podgrzanie wody O0z | zł/rok |  |  |  |  |
| 4. | Roczna opłata stała za moc O0m | zł/rok |  |  |  |  |
| 5. | Roczny abonament Ab | zł/rok |  |  |  |  |
| 6. | Roczny koszt przygotowania c.w.u. OCW | zł/rok |  |  |  |  |
| 7. | Roczne oszczędności kosztów przygotowania c.w.u. ΔOrCW | zł/rok | -------- |  |  |  |
| 8. | Koszt modernizacji instalacji c.w.u. NCW | zł |  |  |  |  |
| 9. | Prosty czas zwrotu SPBT | lat |  |  |  |  |
| 10. | Udział odnawialnych źródeł energii | % |  |  |  |  |
| Podstawa przyjętych wartości NCW |  |  |  |  |  |  |
| Koszt modernizacji NCW = zł |  |  |  | SPBT = lat |  |  |

| TABELA 12. KARTA ULEPSZEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dane do obliczeń - stan istniejący - zapotrzebowanie mocy do ogrzewania budynku qHco = kW (MW) - sezonowe zapotrzebowanie ciepła QHco= GJ/rok Instalacja c.o. - stan istniejący - instalacja c.o.: instalacja ……...... stan techniczny: - parametry pracy instalacji:………… - węzeł cieplny / kotłownia:………….. stan techniczny: - grzejniki: typ…….. ilość:……. stan techniczny: - zawory termostatyczne: typ……….. - zawory podpionowe: typ………….. - automatyka z regulacją węzła:……. - modernizacja instalacji: ……………. data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewiduje się następujące usprawnienia poprawiające sprawność systemu ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis usprawnienia |  |  |  |  | Ilość |  | Cena jednostkowa |  |  | Koszt |  |  |
| Wariant 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestawienie współczynników sprawności systemu ogrzewania związanych z modernizacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  |  | Współczynniki sprawności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stan istniejący |  |  |  |  |  | Wariant 1 |  |  | Wariant 2 |
| 1. | Średnia sezonowa sprawność wytwarzania |  |  | ηHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Średnia sezonowa sprawność przesyłu |  |  | ηHd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Średnia sezonowa sprawność akumulacji |  |  | ηHs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Średnia sezonowa sprawność regulacji |  |  | ηHe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Średnia sezonowa sprawność całkowita |  |  | ηHtot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu tygodnia |  |  | Wt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby - wprowadzenie podzielników |  |  | Wd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Ocena finansowa przedsięwzięcia modernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  | Jednostki |  | Stan istniejący |  |  |  | Wariant 1 |  |  | Wariant 2 |  |
| 1. | Obliczeniowa moc cieplna instalacji c.o. qCO |  | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby instalacji c.o. w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania |  | GJ/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Średnia sezonowa sprawność całkowita ηHtot |  | ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby instalacji c.o. z uwzględnieniem sprawności systemu i przerw w ogrzewaniu QCO |  | GJ/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Roczna opłata zmienna za zużyte ciepło OCOz |  | zł/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Roczna opłata stała za moc OCOm |  | zł/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Roczny abonament Ab |  | zł/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Roczny koszt ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym OCO |  | zł/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Roczne oszczędności kosztów ogrzewania ΔOrCO |  | zł/rok |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Całkowity koszt usprawnień systemu ogrzewania NCO |  | zł |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Prosty czas zwrotu SPBT |  | lat |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Udział odnawialnych źródeł energii | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

! W przypadku planowania w projekcie modernizacji systemu oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji, modernizacji wind należy wziąć pod uwagę zapisy Wytycznych wprowadzone do rozdziału 2.5. Audyt efektywności energetycznej i zastosować odpowiednie dla tych zakresów obliczenia, tabele (zamieszczone poniżej i w Wytycznych). Szablon będzie wtedy miał nazwę „audytu efektywności energetycznej” zamiast audyt energetyczny.

| TABELA 13. MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpatrywane są dwa warianty modernizacji systemu oświetlenia: system świetlówkowy i system za pomocą LED. Oszczędności zużycia energii elektrycznej dla źródeł światła po modernizacji obliczane są przy założeniu, że natężenie oświetlenia powierzchni mierzone w luksach spełnia wymagania PN-EN 12464-1:2022-01 Dane do oceny - stan istniejący - powierzchnia pomieszczeń wyposażonych w system wbudowanej instalacji oświetlenia AL = m2 - system oświetlenia wbudowanego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opis modernizacji: Wariant I Wariant II |  |  |  |  |  |
|  |  | Jednostki | Stan istniejący | System oświetlenia po modernizacji |  |
|  |  |  |  | Wariant I | Wariant II |
| 1. | Moc jednostkowa opraw oświetlenia podstawowego w budynku PN | W/m2 |  |  |  |
| 2. | Czas użytkowania oświetlenia podstawowego w ciągu dnia tD | h |  |  |  |
| 3. | Czas użytkowania oświetlenia podstawowego w ciągu nocy tN | h |  |  |  |
| 4. | Współczynnik uwzględniający obniżenie natężenie oświetlenia do poziomu wymaganego FC | ---- |  |  |  |
| 5. | Współczynnik uwzględniający nieobecność użytkowników w miejscu pracy FO | ---- |  |  |  |
| 6. | Współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego FD | ----- |  |  |  |
| 7. | Liczbowy wskaźnik energii oświetlenia LENI | kWh/m2rok |  |  |  |
| 8. | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku dla wbudowanej instalacji oświetleniowej QkL = Af ∙ LENI | kWh/rok |  |  |  |
| 9. | Roczne oszczędności energii końcowej po modernizacji systemu oświetlenia ΔQkL | kWh/rok | ----- |  |  |
| 10. | Jednostkowe opłaty za energię elektryczną Cjed | zł/kWh |  |  |  |
| 11. | Roczne koszty zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia wbudowanego K | zł/rok |  |  |  |
| 12. | Roczne oszczędności kosztów zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ΔQK | zł/rok | ----- |  |  |
| 13. | Koszt modernizacji systemu oświetlenia NU | zł | ----- |  |  |
| 14. | Prosty czas zwrotu SPBT | lat | ---- |  |  |
| 15. | Udział odnawialnych źródeł energii | % |  |  |  |
| Dodatkowe informacje: |  |  |  |  |  |

| TABELA 13.1 MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan istniejący |  |  | Stan po modernizacji (opis modernizacji) |  |  |  |  |  |
| Ilość [szt.] | Moc jednostkowa oprawy [W] | Łącznie moc zainstalowana [W] | Ilość [szt.] | Moc jednostkowa oprawy [W] | Łącznie moc zainstalowana [W] | Koszt jednostko-wy [zł] | Łączny koszt urządzeń [zł] | Dane techniczne i wycena |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

! W przypadku planowania modernizacji systemu klimatyzacji należy wziąć pod uwagę zapisy Wytycznych wprowadzone do rozdziału 2.5.4 Modernizacja klimatyzacji.

| TABELA 14. WYBÓR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA POPRAWIAJĄCEGO SPRAWNOŚĆ SYSTEMU KLIMATYZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu klimatyzacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dane do obliczeń - stan istniejący - zapotrzebowanie mocy do chłodzenia budynku qHco = kW (MW) - sezonowe zapotrzebowanie na energię chłodu QHco= GJ/rok Instalacja klimatyzacji. - stan istniejący - instalacja chłodu instalacja ……...... stan techniczny: - Rodzaj systemu chłodzenia: bezpośrednie zdecentralizowane/ bezpośrednie zdecentralizowane/ System chłodzenia z cieczą pośredniczącą - parametry pracy instalacji:………… - źródło chłodu:………….. stan techniczny: - klimatyzatory: typ…….. ilość:……. stan techniczny: - automatyka z regulacją:……. - modernizacja instalacji: ……………. data: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewiduje się następujące usprawnienia poprawiające sprawność systemu klimatyzacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis usprawnienia |  | Ilość |  | Cena jednostkowa |  | Koszt |  |
| Wariant 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wariant 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestawienie współczynników sprawności systemu klimatyzacji związanych z modernizacją |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Współczynniki sprawności |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stan istniejący | Wariant 1 | Wariant 2 |
| 1. | Średnia sezonowa sprawność wytwarzania |  | ηCg |  |  |  |  |  |
| 2. | Średnia sezonowa sprawność przesyłu |  | ηCd |  |  |  |  |  |
| 3. | Średnia sezonowa sprawność akumulacji |  | ηCs |  |  |  |  |  |
| 4. | Średnia sezonowa sprawność regulacji |  | ηCe |  |  |  |  |  |
| 5. | Średnia sezonowa sprawność całkowita |  | ηCtot |  |  |  |  |  |
| 14.1 Ocena finansowa przedsięwzięcia modernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu klimatyzacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Jednostki |  | Stan istniejący |  |  | Wariant 1 | Wariant 2 |
| 1. | Obliczeniowa moc cieplna instalacji chłodzenia qC | MW |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Roczne zapotrzebowanie na chłód na potrzeby instalacji chłodzenia. w standardowym sezonie chłodniczym bez uwzględnienia sprawności systemu chłodzenia | GJ/rok |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Średnia sezonowa sprawność całkowita ηCtot | ---- |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sezonowe zapotrzebowanie na energię na potrzeby instalacji chłodzenia z uwzględnieniem sprawności systemu QC | GJ/rok |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Roczna opłata zmienna za energię stosowaną do wytworzenia chłodu OCz | zł/rok |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Roczna opłata stała za moc OCm | zł/rok |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Roczny abonament Ab | zł/rok |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Roczny koszt ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym OC | zł/rok |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Roczne oszczędności kosztów ogrzewania ΔOrC | zł/rok |  | ------ |  |  |  |  |
| 10. | Całkowity koszt usprawnień systemu ogrzewania NC | zł |  | ------ |  |  |  |  |
| 11. | Prosty czas zwrotu SPBT | lat |  | ------ |  |  |  |  |

| TABELA 15. ZESTAWIENIE OPTYMALNYCH USPRAWNIEŃ MODERNIZACYJNYCH (zestawienie wybranych wariantów we wszystkich obszarach opracowywanych dla projektu, w tym: zmierzających do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania przez przegrody budowlane, modernizacji systemu wentylacji, modernizacji systemu przygotowania c.w.u., modernizacji systemu ogrzewania, modernizacji systemu oświetlenia uszeregowane wg rosnącej wartości SPBT) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj i zakres usprawnienia modernizacyjnego* | Planowane koszty robót zł | SPBT |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |

| TABELA 16. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH WARIANTÓW I WYBÓR OPTYMALNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MODERNIZACYJNEGO DLA BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wybór optymalnego wariantu obejmuje: - oszczędności energii i kosztów dla wariantów przedsięwzięć modernizacyjnych - wskazanie optymalnego wariantu do realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Określenie wariantów przedsięwzięć modernizacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsięwzięcie modernizacyjne | W1, …, Wn |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowane koszty całkowite zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roczna oszczędność kosztów energii zł/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oszczędność zapotrzebowania na energię % |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA 17. OPIS OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie przeprowadzonej analizy został wybrany jako optymalny wariant przedsięwzięcia modernizacyjnego dla ocenianego budynku. Wariant ten obejmuje następujące usprawnienia modernizacyjne przewidziane do realizacji w budynku:

16.1 Dalsze działania inwestora

Dalsze działania inwestora obejmują:

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Do audytu należy dołączyć dokumenty wymienione w par. 5 rozporządzenia [1] m.in.:

Zał. 1	Uproszczona dokumentacja techniczna na potrzeby audytu: plan sytuacyjny budynku, rzuty budynku, zdjęcia elewacji, dokumentacja fotograficzna przedstawiająca szczegółowo stan techniczny budynku.

Zał. 2	Współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych - wydruki z programu komputerowego (przed i po modernizacji).

Zał. 3	Zestawienie wyników obliczeń komputerowych zapotrzebowania ciepła i mocy na ogrzewanie dla poszczególnych wariantów modernizacyjnych.

Zał. 4	Obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby systemu chłodzenia.

Zał. 5 Określenie kosztów dla poszczególnych wariantów modernizacji.

Zał. 6 Dodatkowe załączniki wprowadzone przez Wnioskodawcę (jeśli dotyczy).

Na etapie oceny ekspert merytoryczny może poprosić o dostarczenie innych dokumentów potwierdzających przyjęte założenia np. faktury określające stawki za energię i dystrybucję, protokół kontroli systemu ogrzewania lub inne dokumenty określające, że przedstawione w audycie koszty/rozwiązania są realnymi do realizacji itp.

- Zestawienia zbiorcze

Zestawienie zbiorcze przygotowane w celu wyciągnięcia z opracowanego audytu/audytów wartości niezbędnych do potwierdzenia spełnienia warunków dostępowych, kryteriów oceny projektów, jak również umożliwiające przygotowanie wskaźników rezultatu wymaganych we wniosku o dofinansowanie.

| - Wykaz audytów opracowanych dla obiektów będących przedmiotem projektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku | Adres budynku |
| Budynek nr 1 |  |  |
| Budynek nr 2 (jeśli dotyczy) |  |  |
| Budynek nr 3 (jeśli dotyczy) |  |  |

| 2. Roczne zużycie energii końcowej w budynkach publicznych [MWh/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wariant | Ogrzewanie+ wentylacja | Ciepła woda użytkowa | Chłodzenie | Oświetlenie | Energia pomocnicza | Inne np. PV | Suma (od 3 do 8) | Redukcja zużycia % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Budynek nr 1 | przed modernizacją |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po modernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek nr 2 (jeśli dotyczy) | przed modernizacją |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po modernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek nr 3 (jeśli dotyczy) | przed modernizacją |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po modernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma wartości energii dla wszystkich budynków | przed modernizacją |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po modernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych [MWh/rok] - wskaźnik rezultatu wymagany we wniosku o dofinansowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wariant | Ogrzewanie+ wentylacja | Ciepła woda użytkowa | Chłodzenie | Oświetlenie | Energia pomocnicza | Inne | Suma (od 3 do 8) | Redukcja zużycia % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Budynek nr 1 | przed modernizacją |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po modernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek nr 2 (jeśli dotyczy) | przed modernizacją |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po modernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek nr 3 (jeśli dotyczy) | przed modernizacją |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po modernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma wartości energii dla wszystkich budynków | przed modernizacją |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po modernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ważne !!! Kolumna nr 9 – redukcja zużycia energii pierwotnej musi wynosić minimum 30% dla każdego budynku ODDZIELNIE (nie jako średnia z budynków w projekcie). Jest to warunek dostępowy dla projektów termomodernizacyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej / Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (jako energia końcowa) – wskaźniki rezultatu wymagane we wniosku o dofinansowanie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj energii | Przed modernizacją [MWh/rok] | Po modernizacji [MWh/rok] | Zmniejszenie zużycia [MWh/rok] (kol.3-4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Budynek nr 1 | Zużycie energii elektrycznej |  |  |  |
|  | Zużycie energii cieplnej |  |  |  |
| Budynek nr 2 (jeśli dotyczy) | Zużycie energii elektrycznej |  |  |  |
|  | Zużycie energii cieplnej |  |  |  |
| Budynek nr 3 (jeśli dotyczy) | Zużycie energii elektrycznej |  |  |  |
|  | Zużycie energii cieplnej |  |  |  |
| Sumaryczna ilość zaoszczędzonej energii na wszystkich budynkach | Zużycie energii elektrycznej | Σ | Σ |  |
|  | Zużycie energii cieplnej | Σ | Σ |  |

| - Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE/ Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE - wskaźnik rezultatu wymagany we wniosku o dofinansowanie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | jednostka | Stan przed modernizacją | Stan po modernizacji |
| Produkcja energii elektrycznej z OZE (PV), w tym na potrzeby: | MWh/rok |  |  |
| - centralnego ogrzewania | MWh/rok |  |  |
| - ciepłej wody użytkowej | MWh/rok |  |  |
| - oświetlenie/energia pomocnicza | MWh/rok |  |  |
| Produkcja energii cieplnej z OZE | MWh/rok |  |  |

W celu wypełnienia tabeli nr 6 uwzględnione powinno być podejście przyjęte w Wytycznych dla projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków finansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w rozdziale 6.1 Obliczenia emisji CO2.

| - Efekt ekologiczny realizacji projektu – szacowana emisji gazów cieplarnianych (CO2) – wskaźnik rezultatu wymagany we wniosku o dofinansowanie oraz kryteriach oceny projektów. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przed modernizacją [ton równoważnika CO2/rok] | Po modernizacji [ton równoważnika CO2/rok] | Zmniejszenie emisji [ton równoważnika CO2/rok] (kol.2-3) | Redukcja % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Budynek nr 1 |  |  |  |  |
| Budynek nr 2 |  |  |  |  |
| Budynek nr 3 |  |  |  |  |
| Sumaryczna redukcja emisji na wszystkich budynkach |  |  |  |  |

| - Współczynniki przeliczeniowe dla jednostek energii – materiał pomocniczy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka energii | GJ | MWh | toe* |
| 1 GJ ciepła | 1 | 0,27778 | 0,02388 |
| 1 MWh energii elektrycznej | 3,6 | 1 | 0,08598 |
| 1 toe | 41,868 | 11,630 | 1 |

* toe - tona oleju ekwiwalentnego - ustawa o efektywności energetycznej [3] definiuje tonę oleju ekwiwalentnego, jako równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg. Rozporządzenie [4] wydane do tej ustawy podaje tabele dla przeliczenia toe na inne jednostki (tabela powyżej).

| 8.1 PODSUMOWANIE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIANEJ W BUDYNKU wyniki dla energii elektrycznej – jeśli dotyczy - wskaźnik rezultatu wymagany we wniosku o dofinansowanie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moc projektowanej instalacji: ……………..MW |  |  |  |  |  |
| miesiące | zapotrzebowanie budynku na energię [MWh] | produkcja z instalacji OZE [MWh] | udział OZE w zapotrzebowaniu na energię budynku [%] | nadwyżka produkcji energii z OZE [MWh] | nadwyżka produkcji energii z OZE [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |
| XI |  |  |  |  |  |
| XII |  |  |  |  |  |
| rocznie: |  |  |  |  |  |

| 8.2 PODSUMOWANIE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIANEJ W BUDYNKU wyniki dla energii cieplnej – jeśli dotyczy - wskaźnik rezultatu wymagany we wniosku o dofinansowanie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moc projektowanej instalacji:………………… MW |  |  |  |  |  |
| miesiące | zapotrzebowanie budynku na energię [MWh] | produkcja z instalacji OZE [MWh] | udział OZE w zapotrzebowaniu na energię budynku [%] | nadwyżka produkcji energii z OZE [MWh] | nadwyżka produkcji energii z OZE [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |
| XI |  |  |  |  |  |
| XII |  |  |  |  |  |
| rocznie: |  |  |  |  |  |

| TABELA 9.1 TABELA BILANS ENERGII CIEPLNEJ Z KOGENERACJI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| miesiące | zapotrzebowanie budynku na energię cieplną [MWh] | energia cieplna na potrzeby agregatu chłodniczego [MWh] | produkcja z układu kogeneracji [MWh] | udział kogeneracji w zapotrzebowaniu na energię budynku [%] | nadwyżka produkcji energii cieplnej z kogeneracji [MWh] | nadwyżka produkcji energii cieplnej z kogeneracji [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  |
| XI |  |  |  |  |  |  |
| XII |  |  |  |  |  |  |
| rocznie: |  |  |  |  |  |  |

| TABELA 9.2. TABELA BILANS ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z KOGENERACJI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| miesiące | zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną [MWh] | energia elektryczna zaoszczędzona na chłodzeniu [MWh] | produkcja z układu kogeneracji [MWh] | udział kogeneracji w zapotrzebowaniu na energię budynku [%] | nadwyżka produkcji energii elek. z kogeneracji [MWh] | nadwyżka produkcji energii elek. z kogeneracji [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  |
| XI |  |  |  |  |  |  |
| XII |  |  |  |  |  |  |
| rocznie: |  |  |  |  |  |  |

| TABELA 9.3 TABELA BILANS ENERGII CHŁODNICZEJ Z TRIGENERACJI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| miesiące | zapotrzebowanie budynku na energię chłodu [MWh] | produkcja z układu trigeneracji [MWh] | udział trigeneracji w zapotrzebowaniu na energię budynku [%] | nadwyżka produkcji energii chłodniczej z trigeneracji [MWh] | nadwyżka produkcji energii chłodniczej z trigeneracji [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |
| XI |  |  |  |  |  |
| XII |  |  |  |  |  |
| rocznie: |  |  |  |  |  |